## KANAALROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Instelbaar hoog inducerend rondkanaalrooster.

- Type: 2RRTC-6. \.....

- Toevoer

- Constructie:

  - binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.

  - 2e rij schoepen instelbaar.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Worp (m): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Kanaal diameter (mm): ....

- Materiaal.....

- Oppervlaktebehandeling.....

- Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoor:

  - Debietregelaar

  - Aftakregister

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoerrooster hoog inducerend voor inbouw in een rondkanaal.