## KANAALROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Instelbaar hoog inducerend rondkanaalrooster.

- Type: RRTC-6. \.....

- Toevoer

- Constructie: 	binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Worp (m): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Kanaal diameter (mm): ....

- Materiaal.....

- Oppervlaktebehandeling.....

- Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoor:	Debietregelaar

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retourrooster hoog inducerend voor inbouw in een rondkanaal.