## PLAFONDROOSTER WERVEL

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Plafondrooster, wervelrooster instelbare schoepen,

radiaal sleuvenpatroon.

- Type: SDBSA.....

- Toevoer.

- Vorm: vierkant.

- Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Worp (m): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen rooster (bxh) (mm): .....

- Aansluitdiameter rooster(mm): .....

- Materiaal, rooster: aluminium.

- Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Plenum box : SDSS(I)-

- Afmetingen plenum box (bxh) (mm): .....

- Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....

- materiaal: staalplaat.

- geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster wervel vierkant, montage in vast plafond of verlaagd plafond.