## ROZET

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Uitvoering: Toevoerventiel.

- Type: ZV

- Materiaal: staal.

- Kleur (RAL) 9010

- Aansluitingen:

- Diameter (mm): …….

- Montagewijze: montagering.

- Debiet (m3/h): .....

- Instelbaar

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster voor montage in vast plafond of verlaagd plafond.